«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис»

__________________А.И.Левченко

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.

В соответствии с    ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. (ред. от 28.12.2013 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановлением Правительства Московской области от 15 декабря 2010 г. N 1108/57 «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Московской области «ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» доводит до сведения собственников помещений в многоквартирных домах следующий Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО ПР-ТУ ЛЕНИНА № 04 КОРП. 2,

УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис»

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и воды | 1) учет потребления тепловой энергии, воды; 2) рациональное использование тепловой энергии и воды | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Выполнение работ по установке данных систем возможно после принятия решения общим собранием собственников, утверждения стоимости работ, а также после разработки проекта на данные системы и его согласования в установленном порядке |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | При подготовке к отопительному сезону | Проводится сотрудниками управляющей организации 1 р/год в рамках текущего ремонта системы отопления |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках технического обслуживания системы отопления |
| 4. | Ремонт изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта систем водоснабжения и водоотведения |
| 5. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы* | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Периодический осмотр, замена | Лампы накаливания предусмотрены для некоторых видов установленных в местах общего пользования в домах |
| 6. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук)** | Экономия электроэнергии | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Выполнение работ по установке данных систем возможно после принятия решения общим собранием собственников, утверждения стоимости работ, а также после разработки проекта на данные системы и его согласования в установленном порядке |
| 7. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Выполнение работ по установке данных систем возможно после принятия решения общим собранием собственников, утверждения стоимости работ, а также после разработки проекта на данные системы и его согласования в установленном порядке |
| 8. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков балконных и на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта |
| 9. | Заделка, уплотнение и утепление дверей в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта |
| 10. | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы оконных блоков | Периодический осмотр, ремонт | Выполнение работ по замене возможно после принятия решения общим собранием собственников, утверждения стоимости работ, а также после разработки проекта на данные системы и его согласования в установленном порядке |
| 11. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта |
| 12. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта |
| 13. | Ремонт покрытия кровли | 1) уменьшение протечек; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы несущих конструкций | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта |

Предложения управляющей организации ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» в 2014 г. собственникам

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ 9-этажного дома по пр-ту Ленина № 04 корп. 2 |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена окон |  | шт. | 16 | 204800 | 204800 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов |  | м | 150 | 115601 | 115601 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 320401 |

Начальник ЖЭО                                                                                                  В.А.Кузнецов