«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис»

__________________А.И.Левченко

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.

В соответствии с    ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. (ред. от 28.12.2013 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Постановлением Правительства Московской области от 15 декабря 2010 г. N 1108/57 «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Московской области ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» доводит до сведения собственников помещений в многоквартирных домах следующий Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО УЛ. ЯЛАГИНА № 13 А,

УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис»

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета электрической и тепловой энергии и воды | 1) учет потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа; 2) рациональное использование электрической и тепловой энергии и воды | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | При подготовке к отопительному сезону | Проводится сотрудниками управляющей организации 1 р/год в рамках текущего ремонта системы отопления |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках технического обслуживания системы отопления |
| 4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | Периодический осмотр, ремонт | Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта систем водоснабжения и водоотведения в составе работ «Теплоизоляция сетей ГВС» |
| 5. | Установка запорных вентилей на радиаторах типа «Данфос» | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления | Периодическая регулировка, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 6. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы* | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Периодический осмотр, замена | Лампы накаливания предусмотрены для некоторых видов установленных в местах общего пользования в домах в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 7. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук)** | Экономия электроэнергии | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Выполнение работ по установке данных систем возможно после принятия решения общим собранием собственников, утверждения стоимости работ, а также после разработки проекта на данные системы и его согласования в установленном порядке |
| 8. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 9. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 10. | Установка дверей (вторых) в проемах и на входе в подвальные помещения | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 11. | Установка дверей в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 12. | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы оконных блоков | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 13. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 14. | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |
| 15. | Утепление кровли и ремонт покрытия кровли | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы чердачных конструкций | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания». Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта |
| 16. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания». Проводится сотрудниками управляющей организации по мере необходимости в рамках текущего ремонта |
| 17. | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Периодический осмотр, ремонт | Нет необходимости проведения в новых домах |
| 18. | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено в соответствии с разделами Проектов многоквартирных домов «Энергоэффективность» и «Энергетический паспорт проекта здания» |

Предложения управляющей организации ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» в 2015 г. собственникам

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ в 10-этажном доме по ул. Ялагина д. 13 А |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена доводчиков на пружины | шт. | 60 | 43838 | 43838 |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 531 | 345927 | 345927 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 389765 |

Начальник ЖЭО                                                                                                     В.А.Кузнецов